M*inistero della Giustizia*

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Check List per il controllo sul rispetto del principio DNSH

*Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari*

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** | Mx.Cx |
| **Investimento/Subinvestimento** | Investimento xxxx |
| **Importo stanziato** | € xxxx |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento / Direzione ….* |
| **Titolo Progetto** | xxxxxxx |
| **CUP** | xxxxx |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Importo progetto** | € xxxxx |
| ***di cui a carico del PNRR*** | *€ xxxx* |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * xxxxx * Sistema Informativo “Regis” |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Fase ex ante*** | | | | | |
| 1 | Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Progetto di produzione di elettricità da pannelli solari redatto secondo le indicazioni CEI |  |  |
| 2 | I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Marcatura CE * Certificazione di conformità |  |  |
| 3 | È stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Scheda analisi dei rischi climatici |  |  |
| 4 | Sono stati rispettati gli obblighi pervisti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Registro dei produttori AEE |  |  |
| 5 | Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione attestante censimento floro-faunistico |  |  |
| 6 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Nulla osta degli enti competenti per le aree protette |  |  |
| 7 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Valutazione di Incidenza |  |  |
| ***Fase ex post*** | | | | | |
| 8 | Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 |  |  |
| *9* | Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI * Documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 |  |  |
| *10* | Sono state poste in essere le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione attestante l’adozione di soluzioni di adattamento climatico |  |  |
| *11* | Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Documentazione attestante l’adozione di azioni mitigative |  |  |

| **Esito** | | |
| --- | --- | --- |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Positivo |
| □ | Parzialmente positivo |
| □ | Negativo |
| **Note** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** *di apposizione della firma digitale* | **Luogo:** Roma |
| **Incaricato della verifica:** Dott.– Funzionario dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |
| **Responsabile del controllo:**  Dott.– Dirigente dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |